Технические характеристики КРУ 6(10) кВ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 6,0 (10,0) |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 (12) |
| Номинальный ток главных цепей, А | до 3150 |
| Ток термической стойкости, кА | до 40 |
| Тип выключателя | BB/TEL, LF, Evolis, VD4 и др. |
| Тип блока РЗА | Siprotec, Sepam, Сириус, БМРЗ и др. |
| Степень защиты корпуса | IP42 |