Технические характеристики ПЧТ-6-2600-В-01

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Полная номинальная выходная мощность, кВА | 2600 |
| Номинальный ток на выходе преобразователя, А | 250 |
| Номинальное выходное напряжение, кВ | 6 |
| Номинальная частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| КПД преобразователя в номинальном режиме, % | 98 |
| Коэффициент мощности в номинальном режиме | не менее 0,95 |