Технические характеристики

| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Полная выходная мощность, не менее | кВА | 5200 |
| Номинальный выходной ток | А | 910 |
| КПД в номинальном режиме (без трансформатора) | о.е. | 0,985 |
| Коэффициент мощности номинальный | о.е. | 0,96 |
| Номинальное выходное напряжение, Uн | В | 3300 |
| Диапазон выходного напряжения | В | 0…Uн |
| Номинальная частота выходного напряжения, fн | Гц | 233 |
| Плавный частотный пуск двигателя от 0 до заданной рабочей частоты |  | 0...1.05хƒн |
| Система охлаждения | - | воздух |
| Степень защиты по ГОСТу 14254 | - | IP22 |